## Sheet1
V_ref | 4.55V
Offset_0 | 0.66V
V_out_max | 5.28V
| Original |  |  | Samme måling af 500g til 95%
Vægt(g) | Dec | Hex |  |  | 500g
0 | 308 | 0x134 |  | 1 | 1269 |  | Drift
10 | 313 | 0x139 |  | 2 | 1269 | Vægt(g) | Dec
20 | 322 | 0x142 |  | 3 | 1270 | 0 | 308
30 | 335 | 0x14f |  | 4 | 1271 | 10 | 314
40 | 352 | 0x160 |  | 5 | 1267 | 20 | 324
50 | 372 | 0x174 |  | 6 | 1269 | 30 | 337
60 | 392 | 0x188 |  | 7 | 1267 | 40 | 355
70 | 412 | 0x19c |  | 8 | 1270 | 50 | 375
80 | 432 | 0x1b0 |  | 9 | 1267 | 60 | 395
90 | 452 | 0x1c4 |  | 10 | 1269 | 70 | 415
100 | 471 | 0x1d7 |  |  |  | 80 | 434
150 | 570 | 0x23a |  |  |  | 90 | 455
200 | 669 | 0x29d |  |  |  | 100 | 474
250 | 767 | 0x2ff |  |  |  | 150 | 573
300 | 867 | 0x363 |  |  |  | 200 | 673
350 | 966 | 0x3c6 |  |  |  | 250 | 771
400 | 1066 | 0x42a |  |  |  | 300 | 871
500 | 1268 | 0x4f5 |  |  |  | 350 | 971
600 | 1465 | 0x5b9 |  |  |  | 400 | 1069
700 | 1661 | 0x67d |  |  |  | 500 | 1270
800 | 1861 | 0x745 |  |  |  | 600 | 1469
900 | 2059 | 0x80b |  |  |  | 700 | 1667
1000 | 2258 | 0x8d2 |  |  |  | 800 | 1867
[6 empty] | 900 | 2064
[6 empty] | 1000 | 2264
Naughty Zone
0 | 340 | 0x130
10 | 307 | 0x133
20 | 313 | 0x139
30 | 322 | 0x142
40 | 335 | 0x14f
50 | 352 | 0x160
100 | 451 | 0x1c3
150 | 549 | 0x225
200 | 649 | 0x289 | 100 | 466 | 0x1d2
250 | 749 | 0x2ed | 200 | 666 | 0x29a
300 | 848 | 0x350 | 300 | 864 | 0x360
400 | 1046 | 0x416 | 400 | 1063 | 0x427
500 | 1246 | 0x4de | 500 | 1264 | 0x4f0
600 | 1448 | 0x5a8 | 600 | 1463 | 0x5b7
700 | 1643 | 0x66b
800 | 1843 | 0x733
900 | 2041 | 0x7f9
1000 | 2240 | 0x8c0

## Experiment 2
Volt per. Step
| y = 1,9853x + 272,5 | [5 empty] | 0.0011108
Målinger |  |  | Trendline |  | Forskel | Følsomhed | Følsomhed dy/dx = 1.9853
Vægt(g) | Dec | Spænding(V) | Vægt(g) | Dec | Delta(signal/kg) | Signal/kg
0 | 308 | 0.34214 | 0 | 272.5 | 35.5 | 0.5
10 | 313 | 0.34769 | 10 | 292.353 | 20.647 | 0.9
20 | 322 | 0.35769 | 20 | 312.206 | 9.794 | 1.3
30 | 335 | 0.37213 | 30 | 332.059 | 2.941 | 1.7
40 | 352 | 0.39102 | 40 | 351.912 | 0.088 | 2
50 | 372 | 0.41323 | 50 | 371.765 | 0.235 | 2
60 | 392 | 0.43545 | 60 | 391.618 | 0.382 | 2
70 | 412 | 0.45767 | 70 | 411.471 | 0.529 | 2
80 | 432 | 0.47988 | 80 | 431.324 | 0.676 | 2
90 | 452 | 0.5021 | 90 | 451.177 | 0.823 | 1.9
100 | 471 | 0.52321 | 100 | 471.03 | 0.03 | 1.98
150 | 570 | 0.63318 | 150 | 570.295 | 0.295 | 1.98
200 | 669 | 0.74315 | 200 | 669.56 | 0.56 | 1.96
250 | 767 | 0.85201 | 250 | 768.825 | 1.825 | 2
300 | 867 | 0.9631 | 300 | 868.09 | 1.09 | 1.98
350 | 966 | 1.0731 | 350 | 967.355 | 1.355 | 2
400 | 1066 | 1.1842 | 400 | 1066.62 | 0.62 | 2.02
500 | 1268 | 1.4085 | 500 | 1265.15 | 2.85 | 1.97
600 | 1465 | 1.6274 | 600 | 1463.68 | 1.32 | 1.96
700 | 1661 | 1.8451 | 700 | 1662.21 | 1.21 | 2
800 | 1861 | 2.0673 | 800 | 1860.74 | 0.26 | 1.98
900 | 2059 | 2.2872 | 900 | 2059.27 | 0.27 | 1.99
1000 | 2258 | 2.5083 | 1000 | 2257.8 | 0.2

## Experiment 3
|  | Middel | 1268.8 |  | Varians | 1.9556 | Std Afv | 1.3984
Målinger |  | Målinger
500g |  | n | B | Di | Di^2
1 | 1269 | 1 | 1269 | 0.2 | 0.04
2 | 1269 | 2 | 1269 | 0.2 | 0.04
3 | 1270 | 3 | 1270 | 1.2 | 1.44
4 | 1271 | 4 | 1271 | 2.2 | 4.84
5 | 1267 | 5 | 1267 | -1.8 | 3.24
6 | 1269 | 6 | 1269 | 0.2 | 0.04
7 | 1267 | 7 | 1267 | -1.8 | 3.24
8 | 1270 | 8 | 1270 | 1.2 | 1.44
9 | 1267 | 9 | 1267 | -1.8 | 3.24
10 | 1269 | 10 | 1269 | 0.2 | 0.04

## Experiment 4
Vægt(g) | Dec | Original | y = 1,9853x + 272,5 | Følsomhedsdrift | 0.0032
0 | 308 | Med drift | y = 1,9885x + 275,19 | Nulpunktsdrift | 2.69
10 | 314
20 | 324
30 | 337
40 | 355
50 | 375
60 | 395
70 | 415
80 | 434
90 | 455
100 | 474
150 | 573
200 | 673
250 | 771
300 | 871
350 | 971
400 | 1069
500 | 1270
600 | 1469
700 | 1667
800 | 1867
900 | 2064
1000 | 2264